ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Охлаждаемая жидкость |  |
| Начальная температура охлаждаемой жидкости, °С |  |
| Конечная температура охлаждаемой жидкости, °С |  |
| Тепловая нагрузка, кВт Прим ' |  |
| Объемный расход охлаждаемой жидкости, м"7час Прим ' |  |
| Потери давления охлаждаемой жидкости на потребителе при расчетном расходе, кПа |  |
| Изменение расхода охлаждаемой жидкости (min/max), м3/час |  |
| Специальные требования |  |

Примечание:      1.   В  исходных данных  приводится  один  из  указанных параметров,  либо тепловая  нагрузка,  либо  объемный  расход охлаждаемой жидкости.

Дополнительные исходные данные для схем с разделительным теплообменником.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Промежуточный хладоноситель |  |
| Макс, допустимые потери давления по охлаждаемой жидкости рим |  |
| Данные при использовании теплообменника потребителя: |  |
| Температура хладоносителя на входе в теплообменник, °С |  |
| Температура хладоносителя на выходе из теплообменника, °С |  |
| Расчетный расход промежуточного хладоносителя |  |
| Потери давления по промежуточному хладоносителю Ирим 3 |  |

Примечание:      2. Параметр задается при необходимости.

3. При расчетном расходе промежуточного хладоносителя.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип конденсатора | ¦ ¦ Конденсатор воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами установленный на раме установки. Q Выносной конденсатор воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами. П Конденсатор водяного охлаждения. |

Исходные данные для выбора конденсаторов воздушного охлаждения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды, °С |  |
| Диапазон температур окружающей среды в зоне установки конденсатора (min / max), оСПрим4 |  |
| Расстояние от системы до выносного конденсатора (задать два расстояния - в горизонтальной и вертикальной плоскости), м |  |

Примечание:      4. Для выносного конденсатора обычно-40...+40С.

Исходные данные для выбора конденсатора водяного охлаждения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип системы водоснабжения | Оборотная Проточная |
| Температура воды на входе в конденсатор, °С |  |
| Диапазон температур воды на входе в конденсатор (min/max), °C Прим 5 |  |
| Поправка на загрязнение (fouling factor), м2-К/Вт: |  |

Примечание:      5. Максимальную температуру не рекомендуется задавать выше +35С для установок серии СВ-М и +40С - для установок серии СВ-Н.

\